## Tabelle1
Verstärkungsbandbreite
Pixel | Zeit/ms | ms/Pixel | leistung/mW | Resonatorlänge/cm | Breite/pixel | Breite/ms | Breite in GHz
731 | 2 | 0.002736 | 101 | 81 | 187 | 0.51163 | 0.63756
731 | 2 | 0.002736 | 191 | 81 | 277 | 0.75787 | 0.9444
Kalibrierung
Zeit in ms | Abstand in GHz
8.0248 | 10